**Состав УНУ «Коллекция» и вспомогательное оборудование**

**Коллекция микроорганизмов III и IV групп патогенности НЦ ПЗСРЧ**

Фирма-изготовитель: ФГБНУ "Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека"

Страна происхождения фирмы-изготовителя: Россия

Год выпуска: 2022

Количество единиц: 1

Назначение, краткая характеристика: Биоресурсная коллекция. По состоянию на 30.06.2022 года «Коллекция» содержит 282 штаммов микроорганизмов, и включат 282 единицы хранения.

**Низкотемпературная морозильная камера HAIER DW-86L338**

Фирма-изготовитель: HAIER

Страна происхождения фирмы-изготовителя: Китай

Год выпуска: 2020

Количество единиц: 1

Назначение, краткая характеристика: Для хранения образцов штаммов

**Автоклав Стерилизатор паровой ГК-100-«СЗМО»**

Фирма-изготовитель: АО «Медоборудование» …

Страна происхождения фирмы-изготовителя: Россия…

Год выпуска: 2019…

Количество единиц: 1

**Сухожаровой шкаф ГП-80 МО**

Фирма-изготовитель: АО «ГРПЗ»- филиал «Касимовский приборный завод»

Страна происхождения фирмы-изготовителя: Россия

Год выпуска: 2018

Количество единиц: 2

**Бокс биологической безопасности БМБ-II-«Ламинар-С»-1,8**

Фирма-изготовитель: ЗАО «Ламинирные системы»

Страна происхождения фирмы-изготовителя: Россия

Год выпуска: 2018

Количество единиц: 1

**Инкубатор Орбитальный шейкер-инкубатор ES-20/60**

Фирма-изготовитель: ООО «Биосан»

Страна происхождения фирмы-изготовителя: Латвия

Год выпуска: 2019

Количество единиц: 1

**Микроскоп Primo Star**

Фирма-изготовитель: «Карл Цейс Микроскопи ГмбX»

Страна происхождения фирмы-изготовителя: Германия

Год выпуска: 2010

Количество единиц: 1

**Весы лабораторные электронные ВК–150.1**

Фирма-изготовитель: АО «МАССА-К»

Страна происхождения фирмы-изготовителя: Россия

Год выпуска: 2018

Количество единиц: 2

Назначение, краткая характеристика: Весы 2 класса точности. Максимальная нагрузка - 150 г, дискретность - 0,1 мг